| Canali grigliati polimerici "Base" Senza salvabordi zincati. Con inserti per l’ancoraggio delle griglie. |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Articolo | Pass. acqua mm | Peso kg | €uro/pz |
| 1000 | 4505S | BASE in polimerico | 99 | 7,8 |  |
| 500 | 4506S | BASE in polimerico | 99 | 4,5 |  |
|  | ACCESSORI |
| 500 | 4505P | Pozzetto con sifone | - | - |  |
| - | 4505V | Vaschetta per pozzetto | - | - |  |
| - | 4505T | Testata | - | - |  |
| - | 4505R | Raccordo Ø 110 mm | - | - |  |

| Griglie per Canali grigliati polimerici "Base" Largh. Mm 127 |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Griglie | Grigliato tipo | Classe | €uro/pz |
| 1000 | 4505GL | Griglia in acciaio zincato stampato | - | A |  |
|  | 4505GLB | Griglia in acciaio zincato stampato predisposta per l'ancoraggio | - | A |  |
|  | 4505GLI | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | - | A |  |
|  | 4505GLIB | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | - | A |  |

…segue…

| 500 | 4506GL | Griglia in acciaio zincato stampato | - | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4506GLB | Griglia in acciaio zincato stampato predisposta per l'ancoraggio | - | A |  |
|  | 4506GLI | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | - | A |  |
|  | 4506GLIB | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | - | A |  |
|  | 4505GG | Griglia in ghisa GG50 predisposta per l'ancoraggio | - | B |  |
|  | 4505B | Ancoraggio per griglia zincata | - | - |  |
|  | 4351B | Giunto per griglia in ghisa | - | - |  |
|  | 4505BI | Ancoraggio per griglia inox AISI 304 | - | - |  |