| Canali grigliati polimerici "Cast Blocking 145" Con profili in ghisa. Fissaggio della griglia ad incastro + dado Inox: |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Articolo | Pass. acqua mm | Peso kg | €uro/pz |
| 1000 | 4102SG | CAST BLOCKING 145x1000 in polimerico completo di Nr: 02 griglie in ghisa Classe. F mm 200x500 + dadi Inox. | 145 | 63,4 |  |
| 500 | 4107SG | CAST BLOCKING 145x500 in polimerico completo di Nr: 01 grigla in ghisa Classe. F mm 200x500 + dadi Inox. | 145 | 32,0 |  |
| ACCESSORI |
| 500 | 4101SGS | Pozzetto con sifone completo di griglie in ghisa Cl. F e dadi Inox. | - | - |  |
| - | 4303V | Vaschetta per pozzetto Cast Blocking | - | - |  |
| - | 4102T | Testata per canale Cast Blocking | - | - |  |
| - | 4102R | Raccordo Ø 160 mm per canale Cast Blocking | - | - |  |

SISTEMA DI BLOCCAGGIO AD INCASTRO