Luci 100x60h

CUNICOLO TECNICO Luce 100x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x100x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante pedonabile.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN100X100 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 100x100x60h | 100 | 60 | 100 | 540 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 100x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x160x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN100X160 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 100x160x60h | 100 | 60 | 160 | 864 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 100x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 100x200x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN100X200 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 100x200x60h | 100 | 60 | 200 | 1.080 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 100x60h

Copertura prefabbricata PEDONABILE dim. cm 116x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato autoportante, completa di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_P_100 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura pedonabile per Cunicolo Sez. 100x60h | 116 | 10 | Variabile | 295/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Copertura prefabbricata CARRABILE dim. cm 116x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato con staffe ad aderenza migliorata Ø 10/13, ripartizione con tondini ad aderenza migliorata Ø6/15. Copriferro cm 2. L’armatura è calcolata per un autocarro da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_R_100 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura carrabile per Cunicolo Sez. 100x60h | 116 | 18 | Variabile | 522/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Griglia zincata CARRABILE o PEDONABILE dim. cm 116x4-8x Variabile, completa di telaio in profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggio al manufatto sottostante.

| Cod. ______ | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Griglia Zincata per Cunicolo Sez. 100x60h | 116 | 4 - 8 | Variabile |  |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |

Luci 125x60h

CUNICOLO TECNICO Luce 125x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x100x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN125X100 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 125x100x60h | 125 | 60 | 100 | 600 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 125x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x160x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN125X160 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 125x160x60h | 125 | 60 | 160 | 960 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 125x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 125x200x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN125X200 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 125x200x60h | 125 | 60 | 200 | 1.200 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 125x60h

Copertura prefabbricata PEDONABILE dim. cm 141x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato autoportante, completa di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_P_125 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura pedonabile per Cunicolo Sez. 125x60h | 141 | 10 | Variabile | 353/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Copertura prefabbricata CARRABILE dim. cm 141x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato con staffe ad aderenza migliorata Ø 10/13, ripartizione con tondini ad aderenza migliorata Ø6/15. Copriferro cm 2. L’armatura è calcolata per un autocarro da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_R_125 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura carrabile per Cunicolo Sez. 125x60h | 141 | 18 | Variabile | 635/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Griglia zincata CARRABILE o PEDONABILE dim. cm 141x4-8x Variabile, completa di telaio in profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggio al manufatto sottostante.

| Cod. ______ | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Griglia Zincata per Cunicolo Sez. 125x60h | 141 | 4 - 8 | Variabile |  |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |

Luci 185x60

CUNICOLO TECNICO Luce 185x100x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x100x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN185X100 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 185x100x60h | 185 | 60 | 100 | 744 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 185x160x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x160x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN185X160 | Largh. cm | Altezza cm | Lunghezza cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 185x160x60h | 185 | 60 | 160 | 1.190 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

CUNICOLO TECNICO Luce 185x200x60h

Cunicolo tecnico prefabbricato, luce cm 185x200x60h, spessore minimo pareti cm 10 - 8, in calcestruzzo vibrocompresso Rck 350, armato con fibre diffuse in acciaio mm 50xø1, autoportante.

Carrabilità assicurata mediante posa di magrone armato sul fondo e sulle pareti verticali (vedi sezione montaggio a piede listino).

| Cod. CUN185X200 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Cunicolo 185x200x60h | 185 | 60 | 200 | 1.488 |

| Euro/Pz |  |
| --- | --- |

COPERTURE PER CUNICOLO TECNICO Luce 185x60h

Copertura prefabbricata PEDONABILE dim. cm 201x10x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato autoportante, completa di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_P_185 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura pedonabile per Cunicolo Sez. 185x60h | 201 | 10 | Variabile | 503/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Copertura prefabbricata CARRABILE dim. cm 201x18x Variabile, in calcestruzzo Rck 350 armato con staffe ad aderenza migliorata Ø 10/13, ripartizione con tondini ad aderenza migliorata Ø6/15. Copriferro cm 2. L’armatura è calcolata per un autocarro da 33 T.

Gli elementi sono completi di idoneo sistema di movimentazione e posa.

| Cod. COP_R_185 | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Copertura carrabile per Cunicolo Sez. 185x60h | 201 | 18 | Variabile | 905/ml |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |
| Sovrapprezzo foro ispezione 60x60 – Ø 60 |  |

Griglia zincata CARRABILE o PEDONABILE dim. cm 201x4-8x Variabile, completa di telaio in profilo ad “L” provvisto di zanche per ancoraggio al manufatto sottostante.

| Cod. ______ | Largh. cm | Altezza cm | Lungh. cm | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Breite cm | Höhe cm | Länge cm | Gewicht kg |
| Griglia Zincata per Cunicolo Sez. 185x60h | 201 | 4 - 8 | Variabile |  |

| Euro/Metro Lineare |  |
| --- | --- |

MODALITÀ DI POSA CARRABILE