# ASPIRATORI STATICI ROTONDI

CARATTERISTICHE:
Gli ASPIRATORI STATICI migliorano il tiraggio dei condotti di ventilazione, evitando che i fumi ed i gas ritornino all’interno e proteggono il camino dagli agenti atmosferici grazie al gocciolatoio ubicato alla base. I loro due tipi di sezione, ROTONDO e QUADRATO, si adattano a qualsiasi tiraggio, permettendone la collocazione su condotte fino a 31 x 31 cm. Sono prodotti senza armatura.

COLORE:
In calcestruzzo bianco o grigio.

MONTAGGIO:
L’ASPIRATORE STATICO assicura una collocazione ed un fissaggio perfetti grazie alle sue Dimensioni esatte. Consigliamo la posa con il nostro collante cementizio "COLA-SAS". Per impermeabilizzare il camino, è necessario trattare il cappello con SAS-FUGUE.

COMPLEMENTI:
Forniamo anche l’elemento BR-55075 che può sostituire il pezzo base BR-30 in tiraggi doppi.
Tutte le nostre basi si possono combinare tra loro per adattarsi perfettamente a qualsiasi misura dell’opera.

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Pezzi x Aspiratore | Dim. Ø Ext. Cm | Dim. Ø Tiraggio | Peso Pz Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  |
| CR-30 | Bianco Grigio | 45,5 | 50 | 4,5 | 1 | 50 | - | 16,7 | 16* 40** | 282* 683** |  |
| AR-30 | Bianco Grigio | 31 | 46 | 9,3 | 4 | 46 | 31 | 9,3 | 68 | 647 |  |
| BR-30 | Bianco Grigio | 31 | 50 | 9,5 | 1 | 50x50 | 31 | 17,9 | 14* 40** | 266* 731** |  |
| BR-55075 | Bianco Grigio | 31 | 76 | 9,2 | 1 | 76x56 | 31 | 36,8 | 10 | 383 |  |
| BR-656 | Bianco Grigio | 30 | 65 | 10 | 1 | 76x56 | 31 | 36,8 | 10 | 383 |  |

*Bianco. **Grigio.

| ASPIRATORE ROTONDO COMPLETO | Colore | € Totale |
| --- | --- | --- |
| Aspiratore statico Rotondo composto da 1 BR-30 + 4 AR-30 + 1 CR-30 | Bianco Grigio |  |

# COLLANTE CEMENTIZIO “COLA SAS”

| Modello | Confezione | Colore | Peso Fusto Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € Fusto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-5 | Fusto | Bianco | 5 | 125 | 640 |  |
| CC-25 | Fusto | Bianco | 25 | 27 | 700 |  |

# SAS FUGUE – IDROFUGO DI SUPERFICIE

| Modello | Confezionamento | Resa | € fusto |
| --- | --- | --- | --- |
| SAS-FUGUE | Fusto da 5 litri | Al dettaglio |  |