ANELLO A TENUTA Ø 80x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 80x50h. Spessore minimo parete cm 5. Capacità m3 0,25. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 4 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una capacità interna utile di m3 _______ , sovrasteranno il relativo Fondo fossa Ø 80,
e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 80 Betonring | 80 | 90 | 50 | 160 |

| Capacitá m³ | 0,25 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro |  |

ANELLO A TENUTA Ø 100x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 100x50h. Spessore minimo parete cm 5. Capacità m3 0,39. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 5 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una capacità interna utile di m3 _______ , sovrasteranno il relativo Fondo fossa Ø 100,
e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 100 Betonring | 100 | 111 | 50 | 200 |

| Capacitá m³ | 0,39 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro |  |

ANELLO A TENUTA Ø 125x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 125x50h. Spessore minimo parete cm 6. Capacità m3 0,61. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una capacità interna utile di m3 _______ , sovrasteranno il relativo Fondo fossa Ø 125,
e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 125 Betonring | 125 | 137 | 45 | 340 |

| Capacitá m³ | 0,61 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro |  |

ANELLO A TENUTA Ø 150x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 150x50h. Spessore minimo parete cm 7,5. Capacità m3 0,88. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una capacità interna utile di m3 _______ , sovrasteranno il relativo Fondo fossa Ø 150,
e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 150 Betonring | 150 | 165 | 50 | 415 |

| Capacitá m³ | 0,88 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro |  |

ANELLO A TENUTA Ø 200x50h

Anelli prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 200x50h. Spessore minimo parete cm 8. Capacità m3 1,57. Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 8 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore.
Gli anelli saranno sovrapposti, a rendere una capacità interna utile di m3 _______ , sovrasteranno il relativo Fondo fossa Ø 200,
e saranno sormontati da idoneo
1) Coperchio carrabile + chiusino in ghisa.
2) Coperchio pedonabile.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 200 Betonring | 200 | 216 | 50 | 600 |

| Capacitá m³ | 1,57 | Lire |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro |  |

VEDI 
1) coperchi carrabili + chiusino in ghisa... 
oppure
2) coperchi pedonabili.