| Canali grigliati polimerici "Garden" Con e senza profili zincati. Con inserti per l’ancoraggio delle griglie. |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Articolo | Pass. acqua mm | Peso kg | €uro/pz |
| 1000 | 4307S | GARDEN in polimerico | 200 | 22,1 |  |
|  | 4307SP | GARDEN in polimerico con profili zincati | 200 | 22,1 |  |
| 500 | 4317S | GARDEN in polimerico | 200 | 11 |  |
|  | 4317SP | GARDEN in polimerico con profili zincati | 200 | 11 |  |
| ACCESSORI |
| 1000 | 4307P | Pozzetto con sifone | - | - |  |
|  | 4307PP | Pozzetto con profili in acciaio con sifone | - | - |  |
| - | 4303V | Vaschetta per pozzetto | - | - |  |
| - | 4307T | Testata | - | - |  |
| - | 4307TP | Testata con profili in acciaio | - | - |  |
| - | 4307R | Raccordo Ø 110 mm | - | - |  |
| - | 4307RP | Raccordo Ø 110 mm con profili in acciaio | - | - |  |

| Griglie per Canali grigliati polimerici "Garden" Largh. Mm 230 |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Griglie | Grigliato tipo | Classe | €uro/pz |
| 1000 | 4607GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | A |  |
|  | 4302GP | Griglia in pressato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 33x33 | A |  |

…segue…

| 1000 | 4307GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4302GPA | Griglia in pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio | 20x2 55x11 | A |  |
|  | 4307G | Griglia in elettroforgiato | 20x3 25x50 | B |  |
|  | 4307GB | Griglia in elettroforgiato predisposta per l’ancoraggio | 20x3 25x50 | B |  |
|  | 6060 | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | 20x2 25x25 | A |  |
|  | 6060B | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 25x25 | A |  |
| 500 | 4317GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | A |  |
|  | 4077GP | Griglia in pressato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 33x33 | A |  |
|  | 4317GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | A |  |
|  | 4077GPA | Griglia in pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio | 20x2 55x11 | A |  |
|  | 4317G | Griglia in elettroforgiato | 20x3 25x50 | B |  |
|  | 4317GB | Griglia in elettroforgiato predisposta per l’ancoraggio | 20x3 25x50 | B |  |
|  | 6061 | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | 20x2 25x25 | A |  |
|  | 6061B | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 25x25 | A |  |
| - | 4307B | Ancoraggio per griglia zincata |  |  |  |
| - | 4307BI | Ancoraggio per griglia inox AISI 304 |  |  |  |