| Canali grigliati polimerici "Smart" Con profili zincati. Con inserti per l’ancoraggio delle griglie. |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Articolo | Pass. acqua mm | Peso kg | €uro/pz |
| 1000 | 4361S | SMART in polimerico con profili zincati | 100 | 16,6 |  |
| 500 | 4362S | SMART in polimerico con profili zincati | 100 | 8,3 |  |
| ACCESSORI |
| 500 | 4351P | Pozzetto con profili in acciaio con sifone | - | - |  |
| - | 4301V | Vaschetta per pozzetto | - | - |  |
| - | 4351T | Testata | - | - |  |
| - | 4351R | Raccordo | - | - |  |

| Griglie per Canali grigliati polimerici "Smart" Largh. Mm 122 |
| --- |
| Lungh mm | Codice | Griglie | Grigliato tipo | Classe | €uro/pz |
| 1000 | 4079GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |  |
|  | 4079GPB | Griglia in pressato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 33x33 | B |  |

…segue…

| 1000 | 4079GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4079GPAB | Griglia in pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio | 20x2 55x11 | B |  |
|  | 6050 | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | 20x2 25x25 | B |  |
|  | 6050B | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 25x25 | B |  |
| 500 | 4076GP | Griglia in pressato | 20x2 33x33 | B |  |
|  | 4076GPB | Griglia in pressato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 33x33 | B |  |
|  | 4076GPA | Griglia in pressato antitacco | 20x2 55x11 | B |  |
|  | 4076GPAB | Griglia in pressato antitacco predisposta per l'ancoraggio | 20x2 55x11 | B |  |
|  | 6055 | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato | 20x2 25x25 | B |  |
|  | 6055B | Griglia in acciaio Inox AISI 304 stampato predisposta per l'ancoraggio | 20x2 25x25 | B |  |
|  | 4079GS | Griglia in ghisa GG50 | - | C |  |
| - | 4351B | Ancoraggio per griglia zincata |  |  |  |
| - | 4302B | Giunto per griglia in ghisa |  |  |  |
| - | 4302BI | Ancoraggio per griglia inox AISI 304 |  |  |  |