FONDI FOSSA Ø 80x45h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 80x45h. Spessore minimo parete cm 5. Capacità m3 0,20.
Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 4 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 80 Betonring | 80 | 90 | 45 | 210 |

| Capacitá m³ | 0,20 | Lire | 112.459 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro | 58,08 |

FONDI FOSSA Ø 100x55h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 100x55h. Spessore minimo parete cm 5. Capacità m3 0,39.
Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 5 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 100 Betonring | 100 | 111 | 55 | 295 |

| Capacitá m³ | 0,39 | Lire | 165.357 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro | 85,40 |

FONDI FOSSA Ø 125x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 125x50h. Spessore minimo parete cm 6. Capacità m3 0,48.
Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 125 Betonring | 125 | 137 | 50 | 460 |

| Capacitá m³ | 0,48 | Lire | 205.090 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro | 105,92 |

FONDI FOSSA Ø 150x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 150x50h. Spessore minimo parete cm 7,5. Capacità m3 0,70.
Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 6 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 150 Betonring | 150 | 165 | 50 | 700 |

| Capacitá m³ | 0,70 | Lire | 244.764 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro | 126,41 |

FONDI FOSSA Ø 200x50h

Fondi fossa prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350. Dimensioni interne Ø cm 200x50h. Spessore minimo parete cm 8. Capacità m3 1,25.
Armatura costituita da due anelli saldati Ø mm 8 annegati in prossimità dei bordi superiore ed inferiore. Armatura supplementare sul fondo.

| Art. | Ø Interno | Ø Esterno | H Altezza | Peso Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø Innen | Ø Außen | H Höhe | Gewicht |
| Anello a tenuta Ø 200 Betonring | 200 | 216 | 50 | 1300 |

| Capacitá m³ | 1,25 | Lire | 279.578 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserinhalt m³ |  | Euro | 144,39 |

VEDI

1) anelli a tenuta +
2) coperchi carrabili + chiusino in ghisa... 
oppure
3) coperchi pedonabili.